**Offertförfrågan ”CCTV-kameror”**

Mariehamn den 10 april 2019

Mariehamns Hamn Ab inbegär härmed offerter på utbyte av CCTV-kameror inklusive montering och driftsättning enligt nedanstående specifikation:

Utbyte av befintliga kameror i och kring hamnterminalen.

Utomhus på skywaykonstruktioner

* Inloppet kaj 6, placerad längst ut på skyway 6, Dahua HDBW5431EP-Z eller motsvarande
* Klaff kaj 6, placerad på skyway 6, Dahua HDBW5431EP-Z eller motsvarande
* Staket Norr, placerad invid trappa, Dahua HDBW5231EP-Z5E eller motsvarande
* Staket Söder, placerad invid trappa, Dahua HDBW5231EP-Z5E eller motsvarande

Inomhus i Hamnterminalen

* Östra entrén, placerad vid tullen, Dahua HDBW4431E-AE3 eller motsvarande
* Silja incheckning, placerad ovan ytterdörr, Dahua HDBW4431E-AE3 eller motsvarande

Kamerorna skall vara enligt ovanstående modell eller motsvarande.

Samtliga skall driftsättas mot befintlig recorder Dahua DHINVR5464, samtliga inställningar av systemet skall ingå.

Eventuella inställningar vid 3st visningsdatorer skall ingå.

Nödvändiga fästen och liknande monteringsdetaljer skall ingå.

Färdigt kablage finns till samtliga platser.

Befintliga kameror demonteras och överlämnas till beställaren.

Beställaren tillhandahåller skylift för utomhusarbete (bomlift).

Arbetet skall utföras fackmannamässigt och med beaktande av gällande regelverk.

Frågor och platsvisning: Johan Mansnerus, 0457-5392017

Offerten önskar vi senast den 19 april 2019 per mail: [johan.mansnerus@hamnen.ax](mailto:johan.mansnerus@hamnen.ax)

Mvh Mansnerus