**OFFERTFÖRFRÅGAN**

Mariehamn den 9 april 2019

Mariehamns hamn Ab inbegär härmed offerter på elarbeten i Kryssningsterminalens källarvåning enligt nedanstående:

* Befintliga lysrörsarmaturer (3st) byts ut till motsvarande modell men LED-bestyckad.
* På väggen monteras 3st motsvarande LED-bestyckade armaturer på fästjärn.
* Effekt och ljusflöde dimensioneras för verkstadsbruk.
* Samtliga armaturer styrs med rörelsedetektor, samma tändning.
* Kabeldragning utföres påputs i rör mellan armaturerna.
* Befintlig brytare demonteras.
* Befintlig matning används.
* Offerten skall innehålla komplett leverans och installation till driftfärdigt skick. Arbetet skall utföras fackmannamässigt och med beaktande av gällande regelverk.
* Arbetena skall utföras inom maj månad 2019

Vid eventuella frågor samt visning på plats kontaktas Johan Mansnerus, 0457-5392017.

Offerten önskar vi per epost. johan.mansnerus@hamnen.ax senast den 19 april.

Bilaga: 3st bilder

Mvh Mansnerus



